Техническое задание

На подбор и монтаж водоочистительного оборудования

Заказчик:____________________________________________________________________________

Тел / Факс:____________________________Контактное лицо:________________________________

Источник воды (подчеркнуть): личная скважина, общая скважина, городской водопровод, колодец

Другое:_____________________________________________________________________________

Номинальная и максимальная производительность источника воды: __________ / _________, м3/ч

Глубина скважины (колодца):____________________Срок эксплуатации:______________________

# Адрес установки

Населенный пункт:____________________________________________________________________

Адрес:______________________________________________________________________________

Характер водопотребления (подчеркнуть): квартира, загородный дом

Другое:_____________________________________________________________________________

Необходимые данные проекта:

- Анализ воды (обязательные показатели)*

| 1. рH, ед. рН |  |
| --- | --- |
| 2. Железо общее, мг/л |  |
| 3. Жесткость общая, мг-экв/л |  |
| 4. Марганец. Мг/л |  |
| 5. Перманганатная окисляемость. мгО/л |  |
| 6. Мутность, мг/л |  |
| 7. Цветность, град |  |
| 8. Сульфиды, мг/л |  |

- Анализ воды (дополнительные показатели)

| 1. Нитраты, Азот аммонийный, мг/л |  |
| --- | --- |
| 2. Хлор общий (для хоз.-питьевых водопроводов), мг/л |  |
| 3. Фториды (при глубине скважины свыше 60м.), мг/л |  |
| 4. Свинец, Кадмий, Мышьяк, Ртуть (при подозрении на наличие в воде тяжелых металов), мкг/л |  |

- Анализ воды (биологические показатели)

| 1. ОМЧ |  |
| --- | --- |
| 2. Коли формы |  |
| 3. Колифаги |  |
| 4. Сульфатредуцирующие бактерии |  |

* - при наличии копии анализа, прилагается копия. Номер протокола, исполнитель и дата исполнения:___________________________________________________________________

- Установочные параметры

- Давление в системе водоснабжения:

MAX:______________________NORM:_____________________MIN:_______________________

- Тип насоса (подчеркнуть): повысительный, погружной

Другой:__________________________________________________________________________

- Характеристики насоса:

Марка:___________________MAX подача:___________м3/час, MAX напор:______________бар

- Имеется ли гидроаккамулятор: ДА  /  НЕТ

Если есть, то какого обьема(л):______________________________________________________

- Пиковый расход воды (м3/час):___________________________________________________

- Номинальное потребление воды в сутки (м3/сутки):__________________________________

- Число и тип точек водоразбора:__________________________________________________

- Кол-во человек, проживающих в доме постоянно: ________________________________________________________

- Наличие канализации в помещении под установку: ДА  /  НЕТ

- Тип канализации: накопитель, бактериальный септик, централизованная, ливневка

Емкость накопителя (м3):___________________________________________________________

11. Наличие электричества и розеток в помещении под установку:  ДА  /  НЕТ

- Температура воздуха в помещении под установку:  t > +3C   /   t < +3C

- Особенности помещения:_______________________________________________________

- Тип труб в точке предполагаемой врезки системы:

Вход:____________________________________________________________________________

Выход:__________________________________________________________________________

- Имеется ли бассейн:  ДА  /  НЕТ

Если имеется, то какого обьема (м3):_________________________________________________

Имеет ли бассейн собственную систему очистки:  ДА  /  НЕТ

- Особенности водоподготовки (хозяйственно-бытовое водоснабжение, для питьевых целей, горячее водоснабжение, отопление и т.д.)

________________________________________________________________________________

- Приблизительный эскиз помещения под оборудование с указанием размеров, ввода, вывода воды, электричества, канализации, другого оборудования:

Дата: «____» ____________ 20___г.                              Подпись Клиента:_____________________